|  | Минимальные требования для сдачи экзамена по дисциплине «Методы анализа и контроля веществ» http://materialdstu.narod.ru/makv.doc Для получения допуска на экзамен необходимо иметь защищенный лабораторный практикум. Перед защитой лабораторного практикума следует предъявить тетрадь с оформленными протоколами лабораторных работ: Минимальный список лабораторных работ: - Макроструктурный анализ металлов. http://materialdstu.narod.ru/lab.pdf - Микроструктурный анализ металлов. http://materialdstu.narod.ru/lab.pdf - Оптико-эмиссионный спектральный анализ металлов. http://materialdstu.narod.ru/spek.pdf - Изучение спектра атома водорода. http://materialdstu.narod.ru/vodo.pdf - Металлографическое определение углерода в отожженных сталях. (см. учебное пособие «Методы контроля и анализа материалов» гл. 1.4 http://materialdstu.narod.ru/mkam.pdf и работу «Количественная металлография» в методичке http://materialdstu.narod.ru/lab.pdf) Оформленный протокол должен содержать, как минимум, письменные ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе и иметь необходимые иллюстрации. Вопросы к экзамену (уч. пособие «Методы контроля и анализа материалов» http://materialdstu.narod.ru/mkam.pdf): 1. История методов анализа состава: методы Архимеда и Бергмана, методы «мокрой химии». Их суть, достоинства и недостатки. 2. История методов анализа состава: открытие спектрального анализа (Бунзен и Кирхгоф). 3. Две важнейших стадии спектрального анализа. Способы возбуждения спектра. Количественный спектральный анализ: на чем основан, как получают зависимость интенсивности от концентрации, его главное преимущество. 4. Принцип химических методов определения элементного состава. Охарактеризуйте понятия: чувствительность метода и предел обнаружения. 5. Гравиметрический и титриметрический методы химического количественного анализа: их суть, достоинства и недостатки. 6. На чём основано определение элементного состава физическими методами? Какое физическое взаимодействие наиболее часто используется? Уравнение Бора. Когда регистрируются спектры поглощения, а когда эмиссионные? 7. Дайте определения: спектр, спектральная линия, спектрометрия. На какие области делят электромагнитное излучение по длинам волн? Какие методы спектрометрии им соответствуют? 8. Атомно-эмиссионный спектральный метод: на чем основан, схема его действия, его преимущества и ограничения. 9. Атомно-абсорбционный анализ элементного состава: его суть, закон Бугера-Ламберта-Беера, возможности и преимущества данного метода. 10. Масс-спектральный анализ элементного состава: его суть, возможности и характеристики, охарактеризуйте три способа ионизации вещества. 11. Рентгеноспектральный анализ элементного состава: что лежит в его основе, опишите схему процесса анализа, уравнение линий, четыре вида возбуждения рентгеновского излучения. 12. Электронно-зондовый рентгеноспектральный анализ элементного состава: его возможности и ограничения, области применения, достоинства и недостатки. 13. Активационный анализ элементного состава: что лежит в его основе, опишите схему процесса анализа, три вида возбуждения при данном анализе, охарактеризуйте возможности и области применения данного метода. 14. Рентгенодифракционный анализ фазового состава: его суть, возможности, достоинства и недостатки. Установление аморфного состояния вещества: какой материал называют аморфным, нарисуйте пример рентгенограммы, электронограммы и нейтронограммы для аморфного материала. 15. Мёссбауэровская спектроскопия. Эффект Мёссбауэра. Опишите спектрометр Мёссбауэра: устройство и принцип его действия. 16. На чём основано использование эффекта Мёссбауэра для определения фазового состава. Охарактеризуйте возможности и недостатки мёссбауэровской спектроскопии. Нарисуйте пример мёссбауэровского спектра. 17. Металлографическое определение углерода в отожженных сталях: суть метода, его ограничения и преимущества, три типа сталей и их микроструктура. 18. Маркировка углеродистых конструкционных сталей. Определение и маркировка спокойных, кипящих и полуспокойных сталей. Стали обыкновенного качества (их отличие от качественных). Гуппы А, Б, В (определение, правило маркировки, несколько примеров марок и использования). 19. Маркировка качественных углеродистых сталей: требования к ним, правило маркировки, примеры марок и использования. 20. Маркировка легированных сталей (правило, примеры). Классификация легированных сталей по составу и использованию. 21. Шарикоподшипниковая сталь: требования к ней, правило маркировки, примеры марок и использования. Пружинная сталь: примеры марок, опишите применение поверхностного наклепа к данным сталям. 22. Автоматные стали (в том числе со свинцом): правило маркировки, примеры марок и использования. 23. Инструментальные стали: определение, три группы, маркировка. Особенности маркировки быстрорежущих сталей. 24. Маркировка и применение углеродистых инструментальных сталей. 25. Сплавы на медной основе: латуни и бронзы (определение, правила маркировки, примеры). |  |
| --- | --- | --- |